24-25秋冬

选择题：十道
1.去除悬浮颗粒用哪种膜析法
2.短程硝化反硝化比传统工艺耗氧量降低百分之多少
3.压缩双电层作用和混凝剂
4.氰的去除用什么物质
5.判断几类水
6.四个公式选哪个是自养好氧微生物生长速率公式

解答题：五道
1.斜板沉淀池的优点
2.除磷的方法
3.污泥浓缩和脱水的区别和浓缩具体方法
4.两相厌氧法的优势
5.二级深度处理的方法及其针对什么污染物

计算：三道
1.给了一张沉降的图，设计平流式沉淀池
2.污泥负荷、需氧量、污泥龄、剩余污泥量等等问了好多参数，活性污泥的计算
3.设计流程，大概是高COD、苯酚甲醛超标

2

一、选择题
1.哪种物质消毒能力最强
A 一氯胺 B 二氯胺 C 次氯酸 D 二氧化氯
2.哪个不是可以从污水中回收的资源
A 甲烷 B PHB C 磷 D 农药
3.忘了
4.哪一项是同时脱氮除磷工艺
A A/O B 四级Bardenpho C UCT D 厌氧氨氧化
5.哪个不属于生物膜法
A 生物转盘 B 生物滤池 C MBR D MBBR
二、简答题
1.从双膜理论描述影响氧传递速率的因素
2.污泥沉降系数的描述和作用
3.硫酸铝盐作为混凝剂的机理，与pH的关系
4.Fenton工艺原理，在废水处理中的应用
三、计算与设计
1.沉降效率计算
2.曝气池计算
3.UASB计算
4.设计生物制药污水处理流程

20-21秋冬

选择
1.四个公式，判断哪个是正确的
2.氧化还原电位，哪种物质最高
3.缺氧反应，哪个不是电子受体
4.破乳剂
5.污泥处理流程哪个不正确
……忘了

简答
1.废水消毒方法和原理 列举3种
2.列举污水低碳脱氮新技术2项，和优点
3.离子交换运动操作的基本步骤

计算
1.一级反应，老师给了公式
2.沉淀池设计
3.污泥停留时间

设计
1.针织染料废水回用流程设计